花蓮縣卓溪鄉太平國民小學107學年度推動節能減碳工作計畫

- 依據：

花蓮縣卓溪鄉太平國民小學環境教育實施計畫

- 目的：

  - 響應政府全民節約能源行動。

  - 透過課程融入教學，省水省電控管、資源回收再利用、環保措施達到節能減碳之目標。

- 實施事項：

一、建立管理制度與基本資料：

（一）成立節約能源推動小組（如附件1），由教導主任擔任召集人，並派員擔任能源管理人員，每年檢討及修訂節約能源目標與工作計畫，並編列預算執行。

（二）實施責任分區管理制度，建立節能措施責任區域負責人名單（如附件2）。負責人負責責任區域之空調溫度調控與照明開關。

（三）依經濟部通知日期內至經濟部能源局網站（http://www.moeaboe.gov.tw）填報基本資料。

二、採行措施

（一）整體節能改造及採購原則：

1.定期檢修學校電器用品，確保使用效能。配合財產使用年限規定，並逐年爭取經費予以汰換。

2.優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備產品。

3.新建、增建、改建或修建工程，應採節約能源之規劃設計及優先設置太陽光電發電設備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

（二）節約用電：

1.衣著：夏季上班力求輕便端莊合宜服裝。

2.照明：

（1）採用高效率照明燈具及電子式安定器。

（2）依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

（3）走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。

（4）採取責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

（5）牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

（6）依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

（7）禁用傳統白熾燈泡，汰舊換新一律採用高效率燈管（泡）。

（8）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器。

3.電力系統：

（1）變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

（2）定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

6.事務機器及其他：

（1）電腦設定節電模式，當停止運作5~10 分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

（2）長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備 （如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

（3）關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護辦公室用電安全。

（三）課程融入教學：

1.相關課程融入節能減碳議題。

2.辦理節能減碳學藝競賽、或展演活動。

3.辦理垃圾分類、資源回收活動。

（四）省紙措施：辦公室影印紙鼓勵雙面列印、廢紙再利用。

（五）利用落葉、廚餘製作堆肥。

三、紀錄及查核：

（一）定期進行設備系統維護檢查並紀錄。

四、自我評量及檢討：

（一）用電量應與前一年度同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。

1.夏月用電比較：夏月用電度數（電費收據屬逐月收費者，採合計8月份及9月份電費收據上之用電度數；電費收據屬隔月收費者，採8月份或9月份電費收據上之用電度數）與前一年度同月份比較。

2.年度用電比較：年度用電度數（合計1~12 月份電費收據上之用電度數）與前一年度比較。

（二）用電指標（總用電量/樓地板總面積）與經濟部能源局網站公布之同類型機關或學校用電指標比較。

（三）定期檢討內部各單位責任區域之執行情形。

（四）定期就採行節約用電措施進行檢討，並追蹤、分析用電差異原因及擬定改善對策。

1.夏月檢討網路填報：於10 月15 日前上經濟部能源局網站，完成填報夏月採行節能措施檢討。

2.年度檢討網路填報：次年1 月15 日前上經濟部能源局網站，完成填報年度採行節能措施檢討表及設備汰換情形填報表。

（五）期末辦理課程融入教學及相關節能減碳活動成果展示，並作檢討會議。

五、教育訓練：

（一）能源管理人員不定期上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等資料並自我研習。

（二）將節約能源列為經常性辦理業務，並利用校內各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

（三）張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

- 本辦法經校務會議討論通過，並經校長核定後實施，其修正時亦同。

承辦人：李鳳嬌      會計：曾興國       總務主任：李鳳嬌      校長：余貞玉

附件1

花蓮縣卓溪鄉太平國民小學節約能源推動小組編組架構

召集人：校長

能源管理人員：總務主任

課程組：教導處

融入相關課程計畫

辦理學藝競賽

行政組：總務處

物品採購、設備修繕、資源使用數據登錄

會計組：會計

經費核銷及管控

附件2

花蓮縣卓溪鄉太平國民小學106學年度節約能源責任區域

負責人名單

| 負責單位名稱 | 負責區域名稱 | 負責人 | 代理人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教導處 | 一年級教室 | 陳國精老師 | 陳順傑老師 |
|  | 二年級教室 | 黃子甄老師 | 余存仙老師 |
|  | 三年級教室 | 陳順傑老師 | 陳國精老師 |
|  | 四年級教室、3號廁所 | 許書彬老師 | 余存仙老師 |
|  | 五年級教室、視聽教室、2號廁所 | 賽˙以斯利端老師 | 許書彬老師 |
|  | 六年級教室、電腦教室、1號廁所、4號廁所 | 陳凱琳老師 | 黃姮惠老師 |
|  | 幼兒園教室 | 黃如瑩老師 | 陳婉婷老師 |
|  | 教具室 | 余存仙老師 | 黃姮惠老師 |
|  | 圖書室 | 周菊緞老師 | 陳順傑老師 |
|  | 健康中心 | 劉䕒蔚校護 | 余存仙老師 |
| 總務處 | 校長室 | 胡淑娘工友 | 余存召主任 |
|  | 辦公室、餐廳廚房 | 李鳳嬌主任 | 劉䕒蔚校護 |
|  | 宿舍、車庫 | 李鳳嬌主任 | 余存召主任 |
|  | 發電機房 | 李鳳嬌主任 | 余存召主任 |
|  | 機房 | 李鳳嬌主任 | 余存召主任 |
|  | 樓頂 | 李鳳嬌主任 | 余存召主任 |